桃園市富岡國民中學班級冷氣使用及管理實施要點

108.06.27訂定

108.08.29第1次修訂

109.02.24第2次修訂

一、依據：本實施要點有關學生收費，依據下列函文說明及辦法、規定內容辦理。

(一) 依據桃園市政府教育局市屬學校電源改善暨班級冷氣裝設實施計畫辦理。

依據108年4月24日桃教設字第1080035073號函示辦理。 依據108年4月18日桃教設字第1080033125號函示辦理。

(二) 依據桃園市公私立國民中小學108學年度學雜費暨各項代收代辦費收取基準」、「公私立國民中小學108學年度學雜費暨各項代收代辦費收取基準應行注意事項」規定辦理。

二、目的：為有效管理班級冷氣使用，提昇教室學習環境，增進學習效能，並培養學生日常節約能源習慣及愛惜公物公德心，特訂定本實施要點。

三、對象：裝有冷氣機之教室。

四、開啟時間：

(一)教室冷氣機得開啟時間，原則為每年5月至11月間，經總務處宣佈年度「得開啟使用日」及「停止使用日」期間。

(二)室外噪音嚴重干擾或空氣汙染嚴重超標時，經班級導師或當下授課老師同意開啟。

(三)頂樓層或僅單面無對流窗戶教室，4月偶遇有受日照輻射導熱嚴重或散熱不易等，致教室內溫度超過28oC情況，授權班級導師或當下授課老師自主管理，得視當下教室內溫度，自行決定是否開啟。

(四)假日及非上課時間，欲使用冷氣班級，需事先向總務處申請，經核准才可使用。

五、管理原則：

(一)本校為符合熱環境指標，經評估後於教室需裝置冷氣設備。班級冷氣機使用，本於使用者付費原則，電費由班級自行負擔，以儲值卡方式刷卡計費供電。冷氣機財產隸屬學校所持有，並負有維護修繕責任。

(二)嚴禁打開電錶及刷卡機蓋或扳動內部開關，一經發現，當事人須依校規以破壞公物懲處，因而造成損壞者，並依實際金額支付復原修繕金。

(三)同學應懷感恩惜福之心，妥善使用；應有正確使用能源觀念，節約能源，才能使環境永續生存。非正常使用之損壞，由損壞肇事人(或班級)，負責設備損壞賠償。

(四) 冷氣機操作由總務股長負責，以便管理。

冷氣機開啟設定步驟：插IC卡→開啟電源→設定溫度→設定風速→設定時間→是否擺動扇葉。關機先關閉電源再拔出IC卡。

六、使用方法：

(一)冷氣機溫度設定應在26℃至280C之間，以身體舒適為原則，若溫度設定過低，機器無

法降至定溫會造成壓縮機不停運轉，導致冷氣機壽命縮短，並且增加電費消耗。

(二)天氣轉陰雨或室溫在28oC以下時以開電扇為主。

(三) 如遇機組異常狀況，應立即停機並報請總務處填寫報修單申請檢修，切勿擅自拆卸或調整。

(四)冷氣機每學年應定期保養檢修一次，由總務處負責。

(五)冷氣開放期間，應將門窗關妥，進出教室要隨手關門。

(六)上室外課時，應關閉冷氣機，以免增加電費負擔；體育課後進入教室先開電扇，換掉溼衣服再開冷氣，避免造成感冒。

(七) 遙控器無法操作時，可先更換電池，若確實無法操作，再通知總務處派員處理。

七、收費標準

(一)每間教室設有2台冷氣、一套電表、IC卡機、1張IC卡（遺失或損壞收工本費100元）、一支遙控器（遺失或損壞收工本費600元）。其餘，若是人為損壞或遺失，則照價賠償。學期末須繳回遙控器。

(二)學期初，統一發下IC卡1張，以班為單位至總務處儲值(預計1度2元，會依實際用電狀況，彈性調整每度電費)，每次儲值以1,000元為單位，總務處收費後會開立統一收據。經導師確認學生家境清寒，無法負擔班級電費，則由導師向教育儲蓄戶提出申請補助，使學生能安心就學。

(三)由各班總務股長保管與使用儲值卡，若有遺失或損壞，則無法退回餘額，因無法得知餘額。學期結束時，若尚有剩餘冷氣使用費額度，也以班級為單位辦理IC卡消值退費。

八、本要點經校務會議通過，陳校長核准後實施，修正時亦同。